MĖGINIO PAĖMIMO EIGA

Asmuo, imantis mėginius, turi užtikrinti, kad mėginiai nebus užteršti kitais mėginiais ar jo paties medžiaga.

Eiga:

- Pasiruošiamas mėgintuvėlis su terpe:

  - ant dangtelio užrašomas mėginio numeris;

  - mėgintuvėlis atsukamas;

  - dangtelis laikomas rankoje (neliečiant jo vidinės pusės);

  - arba gali būti padėtas ant švaraus (sterilaus) paviršiaus.

- Išpakuojamas naujas sterilus paėmėjas. Tos paėmėjo dalies, kuria braukiama per paviršių, liesti rankomis negalima.

- Paėmėjas sudrėkinamas terpe, prispaudžiamas prie mėgintuvėlio vidaus, kad būtų pašalintas terpės perteklius („nugręžiamas“).

- Sukiojant aplink kotelio ašį, paėmėju spaudžiant braukiama per paviršius. Ant paviršių turi likti kuo mažiau terpės pėdsakų, t. y. jos turi būti kuo mažiau prarandama.

- Su vienu paėmėju paviršiaus mėginys imamas nuo ne didesnio kaip maždaug 200 cm2 ploto (atitinka maždaug 1,5 – 2 m., braukiant tiesia linija).

- Jeigu braukiant per paviršių paėmėjas išsausėjo, jį reikia pakartotinai sudrėkinti ta pačia terpe (ne daugiau kaip du kartus).

- Paėmus mėginį nuo viso testuojamo paviršiaus, paėmėjas dedamas į atitinkamą mėgintuvėlį ir šis užsukamas. Jeigu paėmėjas netelpa į mėgintuvėlį, jo kotelis nukerpamas žirklėmis, paėmėją laikant įkištą į mėgintuvėlį (kad būtų išvengta taškymosi ir galimos kryžminės taršos).

- Žirkles reikia periodiškai nuvalyti popierine servetėle, sudrėkinta dezinfekciniu skysčiu.

- Mėgintuvėlis su paimtu mėginiu dedamas į talpą, kurioje palaikoma +2 – +8°C temperatūra (šaltkrepšis, putoplastinė dėžė su šaldymo elementais), užtikrinant, kad jis visą laiką bus laikomas vertikalioje padėtyje.

- Mėginio informacija pasižymima mėginio registracijos formoje.

- Paviršiai, nuo kurių buvo ką tik paimtas mėginys, nuvalomi vienkartine popierine servetėle, sudrėkinta dezinfekciniu skysčiu, kad būtų pašalinti terpės likučiai.

- Terpė yra nekenksminga ir gali likti nenuvalyta.