MĖGINIŲ PAĖMIMO VIETOS

- Mėginius imant tipiškoje vaikų darželio grupėje, rekomenduojama, kad vienos grupės patalpose būtų paimti 5–6 mėginiai nuo šių paviršių:

•  drabužinės spintelių rankenos kairėje patalpos pusėje (įėjimo atžvilgiu; iki 12–15

spintelių);

•  drabužinės spintelių rankenos dešinėje patalpos pusėje;

•  lovų kraštai miegamosios patalpos kairėje pusėje (iki 12–15 lovų);

•  lovų kraštai miegamosios patalpos dešinėje pusėje;

• pagrindinės patalpos (žaidimų ir edukacinių užsiėmimų vietos) paviršiai: imamas bendras mėginys nuo palangių, spintelių, staliukų, kitų objektų, kurie yra vaikų pasiekiami ir dažnai liečiami;

•  įėjimo į grupę durų rankena arba auklėtojos darbo stalas (-ai) (nebūtinai).

- Jei vaikų grupės patalpa išplanuota netipiškai, būtina į tai atsižvelgti ir atitinkamai paimti papildomus mėginius ar praleisti tam tikrus iš anksčiau išvardytų rekomenduojamų.

APSAUGOS PRIEMONIŲ NAUDOJIMAS

- Visos procedūros atliekamos su vienkartinėmis pirštinėmis. Mėgintuvėlius ir tamponėlius plikomis rankomis liesti griežtai negalima, siekiant išvengti galimos kryžminės taršos.

- Pirštinės:

- turi būti keičiamos ne rečiau kaip pereinant į kitą patalpą (esant galimybei, po kiekvieno mėginio paėmimo) ir visada, kai atsiranda rizika užteršti, sugadinti ar kitaip prarasti mėginį.

- turi būti periodiškai dezinfekuojamos. Prieš tęsiant mėginių rinkimą, būtina įsitikinti, kad jos yra visiškai sausos, nėra dezinfekcinės priemonės likučių.

3. Dirbama apsiavus vienkartinius antbačius (arba vidaus avalynę) ir naudojant veido apsaugos priemones (respiratorių ar veido kaukę).